ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

## АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ

за участник в обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/”,

1.Наименование на участника ............................................................................................................ ..........................................................................................................ЕИК/ЕГН  ...................................

2. Седалище: гр. .........................., п.к. ........, област ..............................., община.........................., ж.к. ....................................., улица ........................................................., №…….,

Тел. ........................, Факс: ......................, e-mail: .......................................

3. Адрес за кореспонденция: гр. .........................., п.к................., област........................................, община ........................., ж.к. ............................, улица .................................., №…….,

Тел........................., Факс:......................, e-mail:..........................

4. Лица представляващи участника по учредителен акт:

4.1.  ..........................................................................................,

ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................

4.2. .............................................................................................,

ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................

4.3. .............................................................................................,

ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................

5. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

5.1. ......................................................................................................................

5.2. .....................................................................................................................

6. Обслужваща банка: .........................................................................................,

IBAN: ..................................................................., BIC: .....................................,

Титуляр на сметката: ..........................................................................................

_______________                                                    ___________________

(дата)                                                                            (подпис, печат/фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УЧАСТНИК: …………………………………......................………………………………

ЕИК/БУЛСТАТ …………………..........................................................................................

О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки за доставка с предмет „Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/”

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2. Съгласни сме с поставените от Вас условия посочени в документацията за участие и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че се запознахме и приемаме условията за изпълнение на поръчката, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим:

А) Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:

- за обстоятелствата по чл .54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

Б) В 3 (три) дневен срок от подписване на договора да представим документ за гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме изискваните документи – подписани и подпечатани.

_______________			                               Декларатор:   ___________________

(място на деклариране)                                                                                                   (подпис, печат/фамилия)

_______________

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УЧАСТНИК:........................................................................................................................................

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки за с предмет: „Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/”,

Уважаеми Госпожи и Господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка:

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Доставка във военно формирование 24 490 - Асеновград

| № по ред | Наименование на продукта | Технически изисквания | ед. мярка | Коли- чество | Единична цена /в лв. без ДДС / | Стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тяло осветително луминесцентно | открит монтаж 4х18w | бр. | 20 |  |  |
| 2 | Тяло осветително луминесцентно | открит монтаж 2х18w | бр. | 15 |  |  |
| 3 | Тръба луминесцентна | 60см – 18 W | бр. | 150 |  |  |
| 4 | Тръба луминесцентна | 120см – 36 W | бр. | 20 |  |  |
| 5 | Стартер за луминeсцентна лампа | до 22 W | бр. | 300 |  |  |
| 6 | Стартер за луминeсцентна лампа | до 60 W | бр. | 160 |  |  |
| 7 | Дросел за луминисцентни лампи | 18 W | бр. | 20 |  |  |
| 8 | Дросел за луминисцентни лампи | 36 W | бр. | 10 |  |  |
| 9 | Крушка електрическа с нажежаема жичка | 60 W - 100 W, цокъл Е27 | бр. | 500 |  |  |
| 10 | Лампа /крушка/ eнергоспестяваща | 15W ,18W цокъл Е27 | бр. | 100 |  |  |
| 11 | Лампа /крушка/ живачна | 125W | бр. | 50 |  |  |
| 12 | Лампа /крушка/ живачна | 250W | бр. | 10 |  |  |
| 13 | Тяло осветително за живачна лампа | 125W - улично | бр. | 10 |  |  |
| 14 | Тяло осветително за живачна лампа | 250W улично | бр. | 5 |  |  |
| 15 | Табло електрическо бойлерно | за открит монтаж 25А | бр. | 5 |  |  |
| 16 | Ключ за електрическа инсталация | схема 1 | бр. | 50 |  |  |
| 17 | Ключ за електрическа инсталация | схема 1 противовлажен | бр. | 15 |  |  |
| 18 | Разклонителна кутия | 100х100х50 ПКОМ открит монтаж | бр. | 30 |  |  |
| 19 | Разклонителна кутия | за скрит монтаж ф.103х50мм с капак | бр. | 30 |  |  |
| 20 | Табло електрическо апартаментно | 12 гнезда - открит монтаж | бр. | 4 |  |  |
| 21 | Автоматичен предпазител | еднополюсен 1х16А | бр. | 30 |  |  |
| 22 | Автоматичен предпазител | еднополюсен 1х25А | бр. | 50 |  |  |
| 23 | Автоматичен предпазител | трифазен Е63N + 63A | бр. | 3 |  |  |
| 24 | Автоматичен предпазител | Е61N + 32A | бр. | 25 |  |  |
| 25 | Патрон за предпазител | (бушон керамичен) 16А | бр. | 50 |  |  |
| 26 | Патрон за предпазител | (бушон керамичен) 25А | бр. | 200 |  |  |
| 27 | Патрон за предпазител | (бушон керамичен) 63А | бр. | 50 |  |  |
| 28 | Щепсел | "шуко" 16А, бакелит | бр. | 50 |  |  |
| 29 | Щепсел трифазен | 25A | бр. | 10 |  |  |
| 30 | Контакт за електрическа инсталация | противовлажен открит монтаж | бр. | 20 |  |  |
| 31 | Контакт за електрическа инсталация | „шуко“, сктит монтаж | бр. | 50 |  |  |
| 32 | Контакт за електрическа инсталация | трифазна 25А | бр. | 10 |  |  |
| 33 | Тяло осветително | плафон, противовлажен | бр. | 30 |  |  |
| 34 | Лустер клема | двойна бакелит 6мм | бр. | 20 |  |  |
| 35 | Фасунга | бакелитова висяща Е27 | бр. | 20 |  |  |
| 36 | Фасунга | порцеланова висяща Е27 | бр. | 20 |  |  |
| 37 | Фасунга | бакелитова полюлейна Е27 (полурезбована и ринг) | бр. | 20 |  |  |
| 38 | Пускател въздушен | ПВ 40А, защита 25 - 40А | бр. | 3 |  |  |
| 39 | Фотоелектрически ключ | автоматичен 220 V АС, 20А, нерегулируем (фотоклетка) | бр. | 10 |  |  |

Обща стойност без ДДС……………………..

20% ДДС                           ……………………..

Общата стойност за ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................

( .... словом ......) лева с включен ДДС.

_______________				                           __________________/____________/

(дата) 		                				                 (подпис, печат/фамилия)

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Доставка във военно формирование 34 750 - Карлово

| № по ред | Наименование на продукта | Технически изисквания | ед. мярка | Коли- чество | Единична цена /в лв. без ДДС / | Стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Прожектор LED 50 W | Размер на външното тяло – 280/105/225 мм; Материал – алуминий; Диод – SANAN CHIP 3030 SMD; Захранване –АС 100-265, 50-60 HZ; Осветяемост – >LMW – 4000 Lumens; Лед цвят на светлината – 4500 K; Ъгъл на разпръсване – 120o; Трансформатор – constant current driver; Срок на работа на диода – >35 000 часа; Защита – IP65; Температура на работа – - 200 до +400С; При работа нощем – да осигуряват записване на камерите за наблюдение; Сертификати – CE and ROHS; Работна влажност на въздуха – 10% - 90%; Гаранция – min 2 години; | бр. | 110 |  |  |
| 2 | Крушка електрическа с нажежаема жичка | 60 W - 100 W, цокъл Е27 | бр. | 2000 |  |  |
| 3 | Кабел силов | САВТ 3х70+35 мм2 | м. | 450 |  |  |
| 4 | Кабел СВТ | 4х4 мм2 | м. | 700 |  |  |
| 5 | Проводник мостов | ПВВ-МБ1- 2х1 мм2 | м. | 3000 |  |  |
| 6 | Тяло осветително | плафон, противовлажен | бр. | 36 |  |  |
| 7 | Кабел | ШКПТ 5х1,5 мм2 | м. | 1000 |  |  |
| 8 | Кабел | ШКПТ 7х1,5 мм2 | м. | 1000 |  |  |
| 9 | Кабел | ШКПТ 10х1,5 мм2 | м. | 1000 |  |  |
| 10 | Кабел | ШКПТ 5х2,5 мм2 | м. | 1000 |  |  |
| 11 | Кабел | ТПП 20х2х0,5 мм2 | м. | 1000 |  |  |
| 12 | Кабел | ТПП 30х2х0,5 мм2 | м. | 1000 |  |  |
| 13 | Кабел | ТПП 50х2х0,5 мм2 | м. | 200 |  |  |

Обща стойност без ДДС……………………..

20% ДДС                           ……………………..

Общата стойност за ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................

( .... словом ......) лева с включен ДДС.

_______________				                           __________________/____________/

(дата) 		                				                 (подпис, печат/фамилия)

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Доставка във военно формирование 46 690 - Пловдив

| № по ред | Наименование на продукта | Технически изисквания | ед. мярка | Коли- чество | Единична цена /в лв. без ДДС / | Стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Термоконтролер | 220 V монтаж – влагоустойчив | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Термодвойка | за термоконтролер | бр. | 10 |  |  |
| 3 | Дифтунги медни | Ф-8 | бр. | 300 |  |  |
| 4 | Изолирбанд | 19 мм.х30 м. | бр. | 200 |  |  |
| 5 | Кабелна обувка | медна 35 кв. мм. | бр. | 300 |  |  |
| 6 | Лустер клема | 6 кв. мм. | бр. | 50 |  |  |
| 7 | Лустер клема | порцеланова 1,5 кв. | бр. | 50 |  |  |
| 8 | Лустер клема | 2,5 кв. | бр. | 50 |  |  |
| 9 | Проводник | ПББМБ1 2Х4 NYIFY | м. | 200 |  |  |
| 10 | Пускател въздушен | 25А | бр. | 15 |  |  |
| 11 | Проводник | ПВА-2 многожилен с гумирана изолация 16 мм2 | м. | 35 |  |  |
| 12 | Спрей | Електро – контактен | бр. | 40 |  |  |
| 13 | Лумисцентно тяло | 4/ 18 W | бр. | 10 |  |  |
| 14 | Лумисцентно тяло | 2/ 36 W | бр. | 10 |  |  |
| 15 | Ключ противовлажен | външен монтаж | бр. | 20 |  |  |
| 16 | Щепсел | монофазен 220V – 16 А | бр. | 20 |  |  |
| 17 | Контакт | трифазен 380V – 26А | бр. | 15 |  |  |
| 18 | Щепсел | гумиран трифазен 380V - 26 А | бр. | 15 |  |  |
| 19 | Крушка електрическа с нажежаема жичка | 60 W - 100 W, цокъл Е27 | бр. | 600 |  |  |
| 20 | Тръба (пура) луминисцентна | 60 см – 18 W | бр. | 200 |  |  |
| 21 | Дросел за живачна лампа | 250W | бр. | 20 |  |  |
| 22 | Дросел | 36 W | бр. | 20 |  |  |
| 23 | Стартер за луминисцентна лампа | 36 W | бр. | 50 |  |  |
| 24 | Стартер за луминисцентна лампа | 18 W | бр. | 30 |  |  |
| 25 | Предпазител | /бушон/ 25 А | бр. | 50 |  |  |
| 26 | Предпазител | /бушон/ 50 А | бр. | 50 |  |  |
| 27 | Предпазител автоматичен | 25А | бр. | 100 |  |  |
| 28 | Предпазител автоматичен | 63А | бр. | 50 |  |  |
| 29 | Предпазител автоматичен | триполюсен 3х63А | бр. | 10 |  |  |
| 30 | Бишоп лента | ролка 50м | бр. | 10 |  |  |
| 31 | Ключ | влагозащитен КПОМ IP44 | бр. | 10 |  |  |
| 32 | Живачна лампа | бездроселна 250W, Е40 | бр. | 100 |  |  |
| 33 | Пускател | за метал халогенна лампа | бр. | 10 |  |  |
| 34 | Кабел | СВТ 3х4+2,5 мм2 | м. | 150 |  |  |
| 35 | Кабел | СВТ 3х2,5 мм2 | м. | 150 |  |  |
| 36 | Кабел | СВТ 4х6 мм2 | м. | 150 |  |  |
| 37 | Кабел | СВТ 2х6 мм2 | м. | 150 |  |  |
| 38 | Кабел | СВТ 2х4 мм2 | м. | 150 |  |  |
| 39 | Кабел | СВТ 2х2,5 мм2 | м. | 150 |  |  |
| 40 | Кабел | СВТ 2х1,5 мм2 | м. | 150 |  |  |
| 41 | Лампа живачна | дроселна 400 W | бр. | 100 |  |  |
| 42 | Лампа луминисцентна | 36W L120 | бр. | 100 |  |  |
| 43 | Лампа луминисцентна | 58W L150 | бр. | 100 |  |  |
| 44 | Ел.крушка | енергоспестяващи 220V/21W | бр. | 30 |  |  |
| 45 | Старт за луминисцентна лампа | сериен | бр. | 30 |  |  |
| 46 | Старт за луминисцентна лампа | обикновен | бр. | 20 |  |  |
| 47 | Енергоспестяваща лампа | 30W Е27 220V | бр. | 150 |  |  |
| 48 | Металхалагенна лампа | 400W НQI | бр. | 10 |  |  |
| 49 | Контакат | единичен 220V 16А скрит монтаж | бр. | 70 |  |  |
| 50 | Контакт | двоен 220V 16А скрита инсталация | бр. | 50 |  |  |
| 51 | Изолационна хартия | (Пелипан) 0,2 мм. | кг. | 2 |  |  |
| 52 | Изолационна хартия | (Пелипан) 0,25 мм. | кг. | 2 |  |  |
| 53 | Изолационна хартия | (Пелипан) 0,3 мм. | кг. | 2 |  |  |
| 54 | Контакт единичен | 220V 16А външен монтаж - влагоустойчив | бр. | 25 |  |  |

Обща стойност без ДДС……………………..

20% ДДС                          ………………………

Общата стойност за ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................

( .... словом ......) лева с включен ДДС.

_______________				                           __________________/____________/

(дата) 		                				                 (подпис, печат/фамилия)

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Доставка във военно формирование 24 620 - Свобода

| № по ред | Наименование на продукта | Технически изисквания | ед. мярка | Коли- чество | Единична цена /в лв. без ДДС / | Стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ел. ключ сериен | за скрита инсталация | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Ел. ключ единичен | за скрита инсталация 250V 10A | бр. | 5 |  |  |
| 3 | Ел. ключ двоен | за скрита инсталация 250V 10A | бр. | 5 |  |  |
| 4 | Ел. контакт двоен | за скрита инсталация | бр. | 5 |  |  |
| 5 | Ел.контакти единичен | за скрита инсталация 250V 16A | бр. | 5 |  |  |
| 6 | Щепсел монофазен | "шуко" 16А, бакелит | бр. | 35 |  |  |
| 7 | Изолационно тиксо | ролка | бр. | 15 |  |  |
| 8 | Проводник мостов | 3х1.5 кв. мм. | м. | 100 |  |  |
| 9 | Кабел СВТ | 2х2,5мм2 | м. | 100 |  |  |
| 10 | Кабел СВТ | 3х1.5мм | м. | 100 |  |  |
| 11 | Кабел СВТ | 3х2,5мм2 | м. | 100 |  |  |
| 12 | Кабел СВТ | 4х2,5мм2 | м. | 100 |  |  |
| 13 | Кабел СВТ | 4х6мм2 | м. | 100 |  |  |
| 14 | Кабелен канал | пластмасов за външен монтаж на един електрически кабел | м. | 100 |  |  |
| 15 | Ключ електрически | за открит монтаж 250V 25A | бр. | 10 |  |  |
| 16 | Ключ електрически единичен монофазен | за външен монтаж | бр. | 10 |  |  |
| 17 | Ключ електрически единичен монофазен | за вътрешен монтаж | бр. | 10 |  |  |
| 18 | Ключ електрически | ПКОМ-противовлажен | бр. | 10 |  |  |
| 19 | Контакт електрически | за открит монтаж 250V 16 A | бр. | 15 |  |  |
| 20 | Контакт електрически | трифазен 25А 380V | бр. | 15 |  |  |
| 21 | Контакт единичен | скрит монтаж | бр. | 20 |  |  |
| 22 | Контакт монофазен | за външен монтаж с 3гнезда | бр. | 15 |  |  |
| 23 | Крушки енергоспестяващи | 18 W - цокъл Е27, 2700К | бр. | 10 |  |  |
| 24 | Крушки енергоспестяващи | 50-60 W - цокъл Е27 | бр. | 30 |  |  |
| 25 | Икономични лампи | E-27-20W | бр. | 40 |  |  |
| 26 | Крушки електрически | E-27 | бр. | 250 |  |  |
| 27 | Фасунги порцеланови | Е-27 | бр. | 20 |  |  |
| 28 | Тръба (пура) луминисцентна | 36 W, 120 см. | бр. | 130 |  |  |
| 29 | Лустер клема | 2,5 мм2 - пръчка | бр. | 5 |  |  |
| 30 | Лустерклема | 10 мм2 - пръчка | бр. | 5 |  |  |
| 31 | Лустерклема | 4 мм2 - пръчка | бр. | 5 |  |  |
| 32 | Лустерклема | 6 мм2 - пръчка | бр. | 5 |  |  |
| 33 | Лустерклема | порцеланови 6мм² | бр. | 20 |  |  |
| 34 | Осветителни тела | единични 1x36 W | бр. | 7 |  |  |
| 35 | Осветителни тела | двойни 2x36 W | бр. | 7 |  |  |
| 36 | Тяло осветително | плафон, противовлажен | бр. | 28 |  |  |
| 37 | Предпазител | 25 А витлов | бр. | 10 |  |  |
| 38 | Предпазител | 63 А витлов | бр. | 5 |  |  |
| 39 | Стартери | за луминисцентни лампи - oт 4 до 65 W | бр. | 100 |  |  |
| 40 | Щепсел трифазен | 25А, 380V силов | бр. | 20 |  |  |
| 42 | Луминисцентни лампи | Е-27-160 W | бр. | 30 |  |  |
| 43 | Луминисцентни тела | 2 ка - 120 см. | бр. | 5 |  |  |
| 44 | Осветително тяло | за три луминисцентни лампи | бр. | 3 |  |  |
| 45 | Патрони за предпазители | Е-27-25 -А | бр. | 100 |  |  |

Обща стойност без ДДС……………………..

20% ДДС                        ……………………...

Общата стойност за ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................

( .... словом ......) лева с включен ДДС.

_______________				                           __________________/____________/

(дата) 		                				                 (подпис, печат/фамилия)

Забележка:

- Оферта може да се направи само за една обособена позиция или за няколко. Класирането на офертите ще се извърши за всяка обособена позиция по общата стойност на обособената позиция.

- Офертата трябва да обхваща всички позиции в обособената позиция за която се участва.

- Всеки участник може да подаде само една оферта.

- Възложителят не се счита за обвързан с посочените количества. Възложителят си запазва правото да намали предварително обявените количества за отделните позиции от предмета на поръчката, до размера на осигурените финансови средства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчка с предмет:

„Доставка на електроматериали, принадлежности и др.

/включително ел. табла/”,

от _____________________________________________________

(наименование на участника)

Уважаеми Госпожи и Господа,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя.

Предлаганите работни и функционални характеристики на видовете материали ще са съгласно Техническата спецификация и Специфични изисквания заложени в техническото задание от документацията за участие;

Доставените материали по обособените позиции за които бъдем определени за изпълнител ще бъдат доставени в заводска /подходяща/ опаковка за извършване на безопасно транспортиране, товаро - разтоварни действия и съхранение, с цел запазване на неговите технически и експлотационни характеристики, за наша сметка и транспорт до мястото за доставка, съгласно изискванията от документацията за участие.

Изделията ще са съпроводени с инструкция за експлоатация (където е необходимо) и декларация за съответствие от доставчика, в съответствие с БДС EN ISO/IES 17050–1: 2010

Гаранционният срок на доставените материали ще бъде съгласно Техническата спецификация или не по-малък от срока даден от производителя на стоката.

Срок за изпълнение на поръчката 30 /тридесет/ дни от сключване на договор.

Място на доставка (изпълнение):съгласно документацията за участие.

___________________                	                          ___________________/ ____________/                                                                  (дата )    							      (подпис, печат/фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Пакт за почтеност

Между Сухопътните войски и.............................................................., участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка na електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/”

Днес,................., между Сухопътните войски и .............................................., участник в обществена поръчка за доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла, по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, наричан по-долу за краткост „участник” се сключи този,

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ:

Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на процедурата за възлагане на обществената поръчка, организирана на основата на почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло злоупотреби от какъвто и да е характер.

Двете страни поемат следните ангажименти, както следва:

1. Сухопътните войски поемат ангажимента да направят процедурата по възлагане на обществената поръчка прозрачна и достъпна за всички участници, които отговарят на условията й. Сухопътните войски ще положат всички необходими условия да не допуснат негови служители да поискат или приемат под каквато и да било форма подкупи и подаръци, предоставени директно или индиректно от участниците в обществената поръчка, както и да наложи на виновните длъжностни лица дисциплинарно наказание и/или да сезира компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от тях.

2. Участникът, .................................................................. потвърждава, че:

/а/ не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито пряко, нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да било стимули или възнаграждения, на което и да било официално лице/било от страната, която подписва договора или от страната, за която ще се изпълнява договора или от страната, за която ще се изпълнява договора/, на негови родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели обществената поръчка, както и с извличане на друг тип неправомерна изгода или за получаване на друго предимство по незаконен начин;

/б/ не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка и сключване на съответния договор.

Участникът, .......................................................... разбира изцяло както последствията от тези ангажименти, така и важността на факта, че Сухопътните войски на Република България разчита на поемането им от негова страна.

За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага подкуп, включително от негови мениджъри и/или служители, както и от всяка една от третите страни, работещи с него по настоящия проект като агенти, консултанти, партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици.

Настоящият Пакт изразява морален обществен ангажимент, представлява допълнение към документацията за участие в обществената поръчка и се подава подписан от участника, заедно с офертата за участие. На участниците в обществената поръчка се връчва подписан от командира на Сухопътните войски на Република България екземпляр.

Страните приемат, че настоящия Пакт е в сила както до приключване на процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока за изпълнение на договора за обществена поръчка.

ЗА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ:                ЗА УЧАСТНИКА:

___________________________                  ____________________

(подпис, печат/фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната ....................................................................................................,  с лична карта № ............................., издадена на ...................... от ............................................. с ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................

(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на

(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище ................................ и адрес на  управление.................................., тел.................................., факс..................................... - участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла”,

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т. 1.1: .......................................................................................

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1: ........................................................................

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата …………………..г.                                	ДЕКЛАРАТОР:                    .....……………………	 	                                                                                    (подпис, печат/фамилия)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и от други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за обстоятелствата по чл. 54, ал.1 т.3-5 от ЗОП

Долуподписаният/ната.....................................................................................,  с лична карта № ........................................., издадена на ........................... от ............................................. с ЕГН..........................................., в качеството ми на ........................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на

(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище ................................ и адрес на  управление.................................., тел......................, факс..................................... - участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет :„Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/”,

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваният от мен участник:

1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен.

1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен.

...............................................................................................................................

*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*

В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата …………………..г.                                       ДЕКЛАРАТОР:…............…...........………

(подпис, печат/фамилия)

Забележка:

•	Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.*

•	Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Долуподписаният/-ната ....................................................................................,  с лична карта № ..................................., издадена на ............................ от ............................................. с ЕГН..........................................., в качеството ми на ......................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на

(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище ................................ и адрес на  управление.................................., тел.................................., факс..................................... - участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ  не са налице обстоятелства по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране  на неверни обстоятелства.

____________________	                                 Декларатор: ___________________

(място на деклариране)                                                                         (подпис, печат/фамилия)

________________

(дата на деклариране)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици („ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”)

Долуподписаният/-ната ...................................................................................,  с лична карта № .................................., издадена на .......................... от ............................................. с    ЕГН..........................................., в качеството ми на .........................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на

(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище ................................ и адрес на  управление.................................., тел.................................., факс..................................... - участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:„Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС:

1. Е регистрирано / Не е регистрирано  в  юрисдикция  с  преференциален данъчен

/ненужното се зачертава/

режим по смисъла на §1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е  ____________________________________________________.

/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/

- Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество, регистрирано в

/ненужното се зачертава/

юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е ______________________________________.

/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото дружество/

3. Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

/попълва се, ако кандидат или участник/подизпълнител/трето лице е дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим/

4. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и произтичащите от неспазването му правни последици по смисъла на §14, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

| _________________ (място на деклариране) | Декларатор: _________________ (подпис и печат) |
| --- | --- |
| _______________ (дата на деклариране) | /_________________________/ (име и фамилия) |

Забележка:

- Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители/трети лица. Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.

2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника/подизпълнителя/трето лице, съгласно представения документ за регистрация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за изпълнени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка

Долуподписаният/-ата ......................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ............................

от.............................................................. гр...............................................................,

адрес:..............................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на ....................................................................................................

(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/”,

ДЕКЛАРИРАМ:

списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП с изпълнени доставки, с предмет идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателство за извършената доставка, считано от дата на подаване на офертата.

| № | получател на доставката | Предмет на изпълнената доставката и кратко описание | Крайна дата на изпълнението на доставката | В качеството на: главен изпълнител/ участник в обединение/ подизпълнител | Стойност/цена (лв., без ДДС) и количество/ брой/ обем на изпълнената доставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

Приложение: . ...( Доказателството за извършена доставка)

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:	.........................				Декларатор:	...............................

(подпис, печат/фамилия)